## CRITERI
N. | CRITERIO DI VALUTAZIONE | SUB-CRITERIO | CRITERI E PUNTEGGI |  | SUB-PUNTEGGIO | PUNTEGGIO | FORMULA per PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
1 | Offerta economica di maggior ribasso percentuale | - | - |  | 30 | 30 | Pi = (PM*30)/ PO | Pi = Punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo
PM = Offerta economica del concorrente i-esimo
PO = Offerta economicamente più vantaggiosa tra tutte quelle presentate
30 = Punteggio massimo assegnato alla migliore offerta economica
2 | Reperibilità, pronto intervento e presenza sul territorio. L’impresa offerente dovrà indicare in modo puntuale la propria presenza territoriale, le tempistiche di intervento in caso di necessità oltre il sistema e le modalità di reperibilità che intende mettere in campo, rispettando le richieste minime previste in capitolato. | a) REPERIBILITA' | n° di telefono dedicato | punti 3 | fino a punti 3 | fino a punti 10
|  |  | n° di telefono centralizzato con altre ditte | punti 1
|  | b) TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEI GIORNI FERIALI per tutte le tipologie di chiamate (sia anomalie dell'impianto che interventi urgenti) | entro 30' | punti 2 | fino a punti 2
|  |  | entro 1 h | punti 0
|  | c) TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEI GIORNI FESTIVI per tutte le tipologie di chiamate (sia anomalie dell'impianto che interventi urgenti) | entro 30' | punti 3 | fino a punti 3
|  |  | entro 1 h | punti 0
|  | d) PRESENZA SUL TERRITORIO od IMPEGNO AD APRIRE SEDE ENTRO LA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO | da 1 a 50 km | punti 2 | fino a punti 2
|  |  | da 50 a 100 km | punti 1
3 | Affidabilità e tempistiche servizio di rifornimento impianto a gasolio. | a) TEMPO STIMATO | entro 2 h | punti 2 | fino a punti 2 | fino a punti 2
|  |  | entro 4 h | punti 1
|  |  | oltre 4 h | punti 0
4 | Relazione metodologica di espletamento del servizio. | a) LOGISTICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI INTERFACCIA CON IMPIANTI ED AMMINISTRAZIONE | rilevazione allarme da telegestione | punti 0 | fino a punti 3 | fino a punti 9
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici | punti 1
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici + report di chiusura singolo intervento | punti 2
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici + report di chiusura singolo intervento + implementazione sistema di telegestione | punti 3
|  | b) REPORT DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE IN BASE A ORARI DI FUNZIONAMENTO | mensile | punti 3 | fino a punti 3
|  |  | bimestrale | punti 2
|  |  | semestrale | punti 1
|  |  | annuale (da capitolato) | punti 0
|  | c) REPORT DELLE ANOMALIE E RELAZIONE DI GESTIONE | mensile | punti 3 | fino a punti 3
|  |  | bimestrale | punti 2
|  |  | semestrale | punti 1
|  |  | annuale (da capitolato) | punti 0
5 | Proposte migliorative finalizzate al risparmio energetico con produzione di documentazione a favore dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi. L’impresa offerente dovrà indicare se ritiene redigere Attestati di Certificazione Energetica barrando gli edifici offerti sulla Tabella A, allegata. | a) REDAZIONE A.C.E. (la Stazione Appaltante metterà a disposizione i rilievi degli edifici e tutta la documentazione necessaria laddove presente) | in funzione dei metri cubi di ACE offerti - come da tabella A allegata |  | fino a punti 11 | fino a punti 15
|  | b) REALIZZAZIONE DI DATABASE per SCADENZIARIO, ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE ESISTENTE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO (ad esempio inserimento informazioni tipo ACE/CPI/LIBRETTO/ISPESL/BOLLINO VERDE/PROVE FUMI/LAVORI ESEGUITI SU C.T./OMOLOGAZIONE ELEMENTI/CANNA FUMARIA ecc.) | Realizzazione del database, concordandone il contenuto con la Stazione Appaltante, con sistema compatibile con gli strumenti informatici in possesso dell'Amministrazione | punti 4 | fino a punti 4
6 | Interventi migliorativi di manutenzione straordinaria senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Per quanto riguarda l'offerta relativa al punto a) occorre presentare comunque gia' in sede di gara lo studio di fattibilita' delle opere offerte ai sensi del DPR 207/2010 art 14. | a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA, SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E LAVORAZIONI NECESSARIE ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTO (compreso progetto, as built, ricognizione e bilanciamento dell'impianto ai sensi del Piano Stralcio Regione Piemonte D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009, e tutte le dichiarazione, pratiche e certificazione necessarie alla corretta posa in opera) | Fabbricato via Quintino Sella - kW 206 | 10 | fino a punti 28 | fino a punti 34
|  |  | Scuola Elementare G. Marconi - kW 190 | 8
|  |  | Scuola Materna Dubiè - Kw 70 | 6
|  |  | Cimitero - kW 50 | 4
|  | b) SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE con sistema compatibile a quello esistente | n. 50 valvole | 3 | fino a punti 6
|  |  | n. 100 valvole | 4
|  |  | n. 150 valvole | 6

## SCHEDA_OFFERTA_TECNICA
N. | CRITERIO DI VALUTAZIONE | SUB-CRITERIO | CRITERI E PUNTEGGI |  | INDICARE CON UNA CROCETTA GLI ELEMENTI OFFERTI | NOTE ESPLICATIVE A CORREDO DELL'OFFERTA
2 | Reperibilità, pronto intervento e presenza sul territorio. L’impresa offerente dovrà indicare in modo puntuale la propria presenza territoriale, le tempistiche di intervento in caso di necessità oltre il sistema e le modalità di reperibili | a) REPERIBILITA' | n° di telefono dedicato | punti 3 | o
|  |  | n° di telefono centralizzato con altre ditte | punti 1 | o
|  | b) TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEI GIORNI FERIALI per tutte le tipologie di chiamate (sia anomalie dell'impianto che interventi urgenti) | entro 30' | punti 2 | o
|  |  | entro 1 h | punti 0 | o
|  | c) TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEI GIORNI FESTIVI per tutte le tipologie di chiamate (sia anomalie dell'impianto che interventi urgenti) | entro 30' | punti 3 | o
|  |  | entro 1 h | punti 0 | o
|  | d) PRESENZA SUL TERRITORIO od IMPEGNO AD APRIRE SEDE ENTRO LA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO | da 1 a 50 km | punti 2 | o
|  |  | da 50 a 100 km | punti 1 | o
3 | Affidabilità e tempistiche servizio di rifornimento impianto a gasolio. | a) TEMPO STIMATO | entro 2 h | punti 2 | o
|  |  | entro 4 h | punti 1 | o
|  |  | oltre 4 h | punti 0 | o
4 | Relazione metodologica di espletamento del servizio. | a) LOGISTICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI INTERFACCIA CON IMPIANTI ED AMMINISTRAZIONE | rilevazione allarme da telegestione | punti 0 | o
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici | punti 1 | o
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici + report di chiusura singolo intervento | punti 2 | o
|  |  | rilevazione allarme da telegestione + comunicazione ad uffici + report di chiusura singolo intervento + implementazione sistema di telegestione | punti 3 | o
|  | b) REPORT DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE IN BASE A ORARI DI FUNZIONAMENTO | mensile | punti 3 | o
|  |  | bimestrale | punti 2 | o
|  |  | semestrale | punti 1 | o
|  |  | annuale (da capitolato) | punti 0 | o
|  | c) REPORT DELLE ANOMALIE E RELAZIONE DI GESTIONE | mensile | punti 3 | o
|  |  | bimestrale | punti 2 | o
|  |  | semestrale | punti 1 | o
|  |  | annuale (da capitolato) | punti 0 | o
5 | Proposte migliorative finalizzate al risparmio energetico con produzione di documentazione a favore dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi. L’impresa offerente dovrà indicare se ritiene redigere Attestati di Certificazione Energetica barrando gli edi | a) REDAZIONE A.C.E. (la Stazione Appaltante metterà a disposizione i rilievi degli edifici e tutta la documentazione necessaria laddove presente) | in funzione dei metri cubi di ACE offerti - come da tabella A allegata |  | o
|  | b) REALIZZAZIONE DI DATABASE per SCADENZIARIO, ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE ESISTENTE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO (ad esempio inserimento informazioni tipo ACE/CPI/LIBRETTO/ISPESL/BOLLINO VERDE/PROVE FUMI/LAVORI ESEGUITI SU C.T./OMOLOGAZIONE ELEMENTI/CANNA F | Realizzazione del database, concordandone il contenuto con la Stazione Appaltante, con sistema compatibile con gli strumenti informatici in possesso dell'Amministrazione | punti 4 | o
6 | Interventi migliorativi di manutenzione straordinaria senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Per quanto riguarda l'offerta relativa al punto a) occorre presentare comunque gia' in sede di gara lo studio di fattibilita' delle opere offerte ai sensi del DPR 207/2010 art 14. | a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA, SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E LAVORAZIONI NECESSARIE ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IMPIANTO (compreso progetto, as built, ricognizione e bilanciamento dell'impianto ai sensi del Piano Stralcio | Fabbricato via Quintino Sella - kW 206 | 10 | o
|  |  | Scuola Elementare G. Marconi - kW 190 | 8 | o
|  |  | Scuola Materna Dubiè - Kw 70 | 6 | o
|  |  | Cimitero - Kw 50 | 4 | o
|  | b) SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE con sistema compatibile a quello esistente | n. 50 valvole | 3 | o
|  |  | n. 100 valvole | 4 | o
|  |  | n. 150 valvole | 6 | o

## TABELLA_A_EDIFICI
ASILI-SCUOLE | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | BORGATA | m3 | INDICARE EDIFICI PER CUI VIENE OFFERTO L'A.C.E. | FORMULA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Asilo Nido | Il Piccolo Principe | Via Ungaretti, 24 |  | 7418 | ACE già presente | Pi = (m3i*10)/ m3max | Pi = Punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo
Asilo Nido | Aquilone | Strada Mongina, 11 |  | 2205 | o
Asilo Nido | Arcobaleno | Via Ponchielli, 4 | Borgo San Pietro | 2960 | o |  | m3i = Metri cubi di ACE offerti da concorrente i-esimo
Scuola materna | C.Chaplin-Nasi | Via Pannunzio, 17 | Regione Nasi | 1924 | o
Scuola materna | Dubiè | Via Asilo Dubiè | Moriondo | 2028 | o |  | m3max = Metri cubi di ACE più vantaggiosi tra tutte quelle presentate
Scuola materna | G. Rodari | Via Saluzzo, 4 | Santa Maria | 3016 | o
Scuola materna | Centro Storico | Vicolo Cotta, 2 | Centro Storico | 2624 | o |  | 10 = Punteggio massimo assegnato alla migliore offerta
Scuola materna | Girotondo-Maina | Strada Vignotto, 25 | Borgo San Pietro | 3171 | o
Scuola materna | Gabbianella | Strada Revigliasco, 88 | Testona | 3223 | o
Scuola materna | Pinocchio-Cavour | Via Cernaia, 26 | Borgo Aje | 5300 | o
Scuola elementare-materna-nido | M.Polo-Colibrì-Quadrifoglio | Via Galimberti, 7-11 | Borgo San Pietro | 11500 | o
Scuola elementare-materna | C. Battisti-J. Mirò | Via Tetti Piatti, 109 | Tagliaferro | 11233 | o
Scuola elementare-materna | Boccia d'oro | Strada Torino, 30 | Boccia d'Oro | 8224 | o
Scuola elementare-materna | Peter Pan-Gabelli | Via Ponchielli, 18bis | Borgo San Pietro | 12141 | o
Scuola elementare-materna | M. d'Azeglio | Via Gauthier, 23 | Revigliasco | 3300 | o
Scuola elementare-materna | Borgo Mercato-E. Barruero | Viale Stazione Sangone, 15 | Borgo Mercato | 11659 | o
Scuola elementare | M. Montessori-Maina | Strada Vignotto, 21 | Borgo San Pietro | 20566 | o
Scuola elementare | G. Marconi | Via Boccardo, 16 | Testona | 6427 | o
Scuola elementare | A. Manzoni | Strada Santa Brigida, 43 | Santa Brigida | 2167 | ACE già presente
Scuola elementare | S. Pellico | Via S. Martino, 27 | Borgo San Pietro | 12800 | o
Scuola elementare | G. Pascoli | Strada Vecchia del Moriondo, 6 | Moriondo | 3320 | o
Scuola elementare | E. De Amicis | Strada Marsè, 43 | Palera | 6646 | o
Scuola media | Nino Costa | Strada del Bossolo, 25 | Testona | 14920 | o
Scuola media | L. Pirandello | Via Ponchielli, 22 | Borgo San Pietro | 15426 | o
Scuola media | P. Canonica | Via Palestro, 3 | Centro Storico | 12480 | o
Scuola elementare-media | I. Calvino-R. Follerau | Via Pannunzio, 11 | Regione Nasi | 19147 | o
Scuola elementare-media | E. Strada-Principessa Clotilde | Via Bertero, 2 | Santa Maria | 24185 | o
460020